## FC8_285fw
Case 8 Power deficit [filters: wake & stationarity ]
Sector: | 282.5 | - | 287.5 | degrees
Stability distribution: | [5 empty] | Mast | height | speed | TI
10m | <= L < | 50m | 14 |  |  | M2 | 62m | 7.77 | 9.51
50m | <= L < | 200m | 8 |  |  | M6 | 70m | 6.85 | 11.6
200m | <= L < | 500m | 7 |  |  | M7 | 70m | 7.57
500m | < L ¦¦ L < | -500m | 11 |  |  | wt01 | 70m | 8
-500m | < L <= | -200m | 0 |  |  | wt04 | 70m | 8.05
-200m | < L <= | -100m | 1 |  |  | wt07 | 70m | 8.05
-100m | < L <= | -50m | 1 |  |  | wt95 | 70m | 6.85
Counts [Total]: | 70 | Mean power= | 642.4 | kW |  |  |  | m/s | pct
Mean power deficits:
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 | Col 10
row 1 | 0.9974 | 0.9595 | 0.9679 | 0.9629 | 0.9348 | 0.9527 | 0.97 | 0.9655 | 0.9775 | 0.9928
row 2 | 1.0054 | 0.958 | 0.9354 | 0.866 | 0.8173 | 0.7745 | 0.7646 | 0.7442 | 0.7262 | 0.7461
row 3 | 0.9967 | 0.9312 | 0.9251 | 0.8493 | 0.7786 | 0.7325 | 0.6992 | 0.6909 | 0.6776 | 0.6672
row 4 | 1.0053 | 0.9728 | 0.9267 | 0.8518 | 0.7801 | 0.7051 | 0.6547 | 0.656 | 0.6567 | 0.6426
row 5 | 0.9901 | 0.9575 | 0.9368 | 0.8718 | 0.7884 | 0.7305 | 0.7184 | 0.6646 | 0.6376 | 0.6062
row 6 | 0.9897 | 0.9555 | 0.9447 | 0.8802 | 0.7898 | 0.7231 | 0.6922 | 0.6744 | 0.6193 | 0.6155
row 7 | 1 | 0.9767 | 0.9592 | 0.8616 | 0.7731 | 0.7494 | 0.7245 | 0.6875 | 0.656 | 0.6103
row 8 | 1.0119 | 0.9746 | 0.9581 | 0.8647 | 0.7935 | 0.729 | 0.6932 | 0.6646 | 0.6369 | 0.6162
| 0.99956 | 0.96072 | 0.94424 | 0.87604 | 0.80695 | 0.7621 | 0.7396 | 0.71846 | 0.69847 | 0.68711

## FC8_280fw
Case 8 Power deficit [filters: wake & stationarity ]
Sector: | 277.5 | - | 282.5 | degrees
Stability distribution: | [5 empty] | Mast | height | speed | TI
10m | <= L < | 50m | 14 |  |  | M2 | 62m | 7.99 | 8.51
50m | <= L < | 200m | 14 |  |  | M6 | 70m | 6.85 | 12
200m | <= L < | 500m | 12 |  |  | M7 | 70m | 7.62
500m | < L ¦¦ L < | -500m | 23 |  |  | wt01 | 70m | 8.05
-500m | < L <= | -200m | 0 |  |  | wt04 | 70m | 8.05
-200m | < L <= | -100m | 0 |  |  | wt07 | 70m | 8
-100m | < L <= | -50m | 0 |  |  | wt95 | 70m | 6.95
Counts [Total]: | 83 | Mean power= | 633.7 | kW |  |  |  | m/s | pct
Mean power deficits:
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 | Col 10
row 1 | 1.0395 | 0.8773 | 0.8727 | 0.8764 | 0.8692 | 0.8909 | 0.8906 | 0.9039 | 0.9199 | 0.9126
row 2 | 1.0148 | 0.8716 | 0.8596 | 0.842 | 0.8273 | 0.79 | 0.7524 | 0.7233 | 0.7045 | 0.6998
row 3 | 1.0116 | 0.8476 | 0.8612 | 0.8389 | 0.8285 | 0.7791 | 0.7359 | 0.7253 | 0.6939 | 0.6547
row 4 | 1.0203 | 0.8928 | 0.8742 | 0.8579 | 0.8161 | 0.7767 | 0.7194 | 0.7153 | 0.6855 | 0.6766
row 5 | 1.0093 | 0.8801 | 0.8848 | 0.8838 | 0.8297 | 0.7921 | 0.7585 | 0.7212 | 0.6996 | 0.6525
row 6 | 0.999 | 0.877 | 0.8804 | 0.8591 | 0.844 | 0.7923 | 0.7506 | 0.7216 | 0.6756 | 0.6619
row 7 | 1 | 0.8779 | 0.8962 | 0.8666 | 0.8093 | 0.7845 | 0.7495 | 0.7155 | 0.6814 | 0.6809
row 8 | 1.0153 | 0.9058 | 0.9005 | 0.8822 | 0.8544 | 0.7874 | 0.7523 | 0.6987 | 0.6902 | 0.6474
| 1.0137 | 0.87876 | 0.8787 | 0.86336 | 0.83481 | 0.79913 | 0.76365 | 0.7406 | 0.71883 | 0.6983

## FC8_275fw
Case 8 Power deficit [filters: wake & stationarity ]
Sector: | 272.5 | - | 277.5 | degrees
Stability distribution: | [5 empty] | Mast | height | speed | TI
10m | <= L < | 50m | 3 |  |  | M2 | 62m | 7.79 | 8.85
50m | <= L < | 200m | 8 |  |  | M6 | 70m | 6.72 | 12.08
200m | <= L < | 500m | 4 |  |  | M7 | 70m | 7.07
500m | < L ¦¦ L < | -500m | 17 |  |  | wt01 | 70m | 8.05
-500m | < L <= | -200m | 0 |  |  | wt04 | 70m | 8.05
-200m | < L <= | -100m | 0 |  |  | wt07 | 70m | 8
-100m | < L <= | -50m | 2 |  |  | wt95 | 70m | 6.75
Counts [Total]: | 49 | Mean power= | 634.7 | kW |  |  |  | m/s | pct
Mean power deficits:
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 | Col 10
row 1 | 1.0319 | 0.6439 | 0.6448 | 0.6133 | 0.6736 | 0.6094 | 0.6093 | 0.5919 | 0.6121 | 0.5944
row 2 | 1.0306 | 0.6356 | 0.6418 | 0.6306 | 0.6231 | 0.6151 | 0.6102 | 0.5823 | 0.5461 | 0.5822
row 3 | 1.0035 | 0.6202 | 0.6214 | 0.597 | 0.6109 | 0.5935 | 0.6653 | 0.6108 | 0.6154 | 0.5602
row 4 | 1.0188 | 0.6385 | 0.6189 | 0.5964 | 0.5851 | 0.5881 | 0.5636 | 0.5932 | 0.5817 | 0.5655
row 5 | 1.0232 | 0.6223 | 0.611 | 0.5955 | 0.6014 | 0.6002 | 0.6195 | 0.5963 | 0.6122 | 0.5989
row 6 | 1.0005 | 0.6126 | 0.6247 | 0.6 | 0.6041 | 0.6062 | 0.6087 | 0.5902 | 0.5625 | 0.5749
row 7 | 1 | 0.6445 | 0.6437 | 0.6187 | 0.6 | 0.6213 | 0.6247 | 0.635 | 0.6311 | 0.6128
row 8 | 0.9927 | 0.6612 | 0.6379 | 0.6284 | 0.624 | 0.6351 | 0.6444 | 0.6028 | 0.5655 | 0.5325
| 1.0126 | 0.63485 | 0.63053 | 0.60999 | 0.61527 | 0.60861 | 0.61821 | 0.60031 | 0.59082 | 0.57768
0.14826

## FC8_270fw
Case 8 Power deficit [filters: wake & stationarity ]
Sector: | 267.5 | - | 272.5 | degrees
Stability distribution: | [5 empty] | Mast | height | speed | TI
10m | <= L < | 50m | 9 |  |  | M2 | 62m | 7.81 | 9.53
50m | <= L < | 200m | 8 |  |  | M6 | 70m | 6.79 | 12.24
200m | <= L < | 500m | 4 |  |  | M7 | 70m | 7.16
500m | < L ¦¦ L < | -500m | 15 |  |  | wt01 | 70m | 8
-500m | < L <= | -200m | 0 |  |  | wt04 | 70m | 8
-200m | < L <= | -100m | 0 |  |  | wt07 | 70m | 7.95
-100m | < L <= | -50m | 1 |  |  | wt95 | 70m | 6.55
Counts [Total]: | 44 | Mean power= | 611.7 | kW |  |  |  | m/s | pct
Mean power deficits:
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 | Col 10
row 1 | 1.0242 | 0.7409 | 0.7331 | 0.7096 | 0.7156 | 0.675 | 0.6534 | 0.6254 | 0.6087 | 0.5917
row 2 | 1.0083 | 0.7163 | 0.7076 | 0.6853 | 0.6528 | 0.6482 | 0.6266 | 0.5834 | 0.5684 | 0.5672
row 3 | 1.0154 | 0.6864 | 0.69 | 0.6412 | 0.6319 | 0.6126 | 0.6134 | 0.5795 | 0.5657 | 0.5581
row 4 | 1.0185 | 0.6853 | 0.6709 | 0.65 | 0.6284 | 0.6107 | 0.5734 | 0.5878 | 0.5804 | 0.572
row 5 | 0.9926 | 0.6667 | 0.6679 | 0.6245 | 0.6195 | 0.6032 | 0.6002 | 0.5906 | 0.5887 | 0.5489
row 6 | 1.0066 | 0.6423 | 0.6375 | 0.6025 | 0.6034 | 0.5931 | 0.5834 | 0.5792 | 0.5495 | 0.5431
row 7 | 1 | 0.6267 | 0.619 | 0.5802 | 0.5577 | 0.5539 | 0.5512 | 0.5308 | 0.5206 | 0.511
row 8 | 0.9867 | 0.6405 | 0.6282 | 0.6135 | 0.5995 | 0.5828 | 0.6036 | 0.6082 | 0.6265 | 0.6197
| 1.0065 | 0.67564 | 0.66927 | 0.63835 | 0.6261 | 0.60994 | 0.60065 | 0.58561 | 0.57606 | 0.56396

## FC8_265fw
Case 8 Power deficit [filters: wake & stationarity ]
Sector: | 262.5 | - | 267.5 | degrees
Stability distribution: | [5 empty] | Mast | height | speed | TI
10m | <= L < | 50m | 8 |  |  | M2 | 62m | 7.79 | 9.85
50m | <= L < | 200m | 5 |  |  | M6 | 70m | 6.54 | 13.67
200m | <= L < | 500m | 8 |  |  | M7 | 70m | 7.02
500m | < L ¦¦ L < | -500m | 15 |  |  | wt01 | 70m | 8.05
-500m | < L <= | -200m | 0 |  |  | wt04 | 70m | 8
-200m | < L <= | -100m | 0 |  |  | wt07 | 70m | 8
-100m | < L <= | -50m | 1 |  |  | wt95 | 70m | 6.7
Counts [Total]: | 41 | Mean power= | 606.5 | kW |  |  |  | m/s | pct
Mean power deficits:
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 | Col 10
row 1 | 1.03 | 0.824 | 0.8251 | 0.8149 | 0.7928 | 0.7487 | 0.7086 | 0.6773 | 0.6445 | 0.5959
row 2 | 1.0103 | 0.8052 | 0.8201 | 0.8178 | 0.798 | 0.7853 | 0.7505 | 0.695 | 0.684 | 0.6386
row 3 | 1.0064 | 0.791 | 0.7814 | 0.7552 | 0.7595 | 0.7369 | 0.6845 | 0.6724 | 0.6552 | 0.6192
row 4 | 1.0047 | 0.7866 | 0.7874 | 0.7823 | 0.7715 | 0.7101 | 0.6524 | 0.6447 | 0.5997 | 0.5603
row 5 | 0.9954 | 0.7792 | 0.779 | 0.7747 | 0.7697 | 0.7224 | 0.6839 | 0.6094 | 0.5973 | 0.577
row 6 | 0.9977 | 0.7744 | 0.7725 | 0.7737 | 0.7678 | 0.7164 | 0.6768 | 0.6406 | 0.6006 | 0.5977
row 7 | 1 | 0.78 | 0.779 | 0.7646 | 0.7126 | 0.6792 | 0.652 | 0.5996 | 0.5854 | 0.5797
row 8 | 1.0239 | 0.7926 | 0.7584 | 0.7368 | 0.7228 | 0.7271 | 0.6945 | 0.7219 | 0.6991 | 0.7193
| 1.0086 | 0.79163 | 0.78786 | 0.7775 | 0.76184 | 0.72826 | 0.6879 | 0.65761 | 0.63323 | 0.61096

## FC8_260fw
Case 8 Power deficit [filters: wake & stationarity ]
Sector: | 257.5 | - | 262.5 | degrees
Stability distribution: | [5 empty] | Mast | height | speed | TI
10m | <= L < | 50m | 2 |  |  | M2 | 62m | 7.71 | 8.07
50m | <= L < | 200m | 8 |  |  | M6 | 70m | 6.82 | 11.61
200m | <= L < | 500m | 3 |  |  | M7 | 70m | 7.42
500m | < L ¦¦ L < | -500m | 16 |  |  | wt01 | 70m | 8.15
-500m | < L <= | -200m | 0 |  |  | wt04 | 70m | 8.05
-200m | < L <= | -100m | 0 |  |  | wt07 | 70m | 8.05
-100m | < L <= | -50m | 1 |  |  | wt95 | 70m | 6.7
Counts [Total]: | 32 | Mean power= | 645.9 | kW |  |  |  | m/s | pct
Mean power deficits:
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 | Col 10
row 1 | 1.0398 | 0.9445 | 0.9462 | 0.8923 | 0.7896 | 0.7463 | 0.7066 | 0.6515 | 0.6256 | 0.6146
row 2 | 1.0167 | 0.9182 | 0.9296 | 0.8669 | 0.7764 | 0.7293 | 0.7134 | 0.648 | 0.616 | 0.6254
row 3 | 0.9981 | 0.9125 | 0.9183 | 0.8546 | 0.7732 | 0.7198 | 0.6659 | 0.6305 | 0.6089 | 0.5805
row 4 | 1.0027 | 0.9158 | 0.9132 | 0.8558 | 0.7711 | 0.7085 | 0.6551 | 0.6496 | 0.5934 | 0.588
row 5 | 1.0049 | 0.939 | 0.9315 | 0.8874 | 0.7676 | 0.7018 | 0.6713 | 0.6181 | 0.5824 | 0.5672
row 6 | 1.0044 | 0.9237 | 0.8955 | 0.8411 | 0.7772 | 0.6996 | 0.6598 | 0.6059 | 0.5695 | 0.5413
row 7 | 1 | 0.9173 | 0.9092 | 0.8621 | 0.7353 | 0.6971 | 0.6527 | 0.6112 | 0.583 | 0.5752
row 8 | 1.0004 | 0.9176 | 0.8977 | 0.8738 | 0.8432 | 0.8184 | 0.8309 | 0.7976 | 0.7801 | 0.7943
| 1.0084 | 0.92358 | 0.91765 | 0.86675 | 0.7792 | 0.7276 | 0.69446 | 0.65155 | 0.61986 | 0.61081

## FC8_255fw
Case 8 Power deficit [filters: wake & stationarity ]
Sector: | 252.5 | - | 257.5 | degrees
Stability distribution: | [5 empty] | Mast | height | speed | TI
10m | <= L < | 50m | 3 |  |  | M2 | 62m | 7.94 | 9.07
50m | <= L < | 200m | 1 |  |  | M6 | 70m | 6.86 | 11.63
200m | <= L < | 500m | 2 |  |  | M7 | 70m | 7.46
500m | < L ¦¦ L < | -500m | 22 |  |  | wt01 | 70m | 8.1
-500m | < L <= | -200m | 0 |  |  | wt04 | 70m | 8.1
-200m | < L <= | -100m | 0 |  |  | wt07 | 70m | 8
-100m | < L <= | -50m | 1 |  |  | wt95 | 70m | 6.7
Counts [Total]: | 31 | Mean power= | 626 | kW |  |  |  | m/s | pct
Mean power deficits:
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 | Col 10
row 1 | 1.0454 | 1.0044 | 0.9992 | 0.8852 | 0.8524 | 0.7619 | 0.6978 | 0.6406 | 0.6175 | 0.6138
row 2 | 1.0345 | 1.0036 | 1.0007 | 0.8643 | 0.7762 | 0.7362 | 0.7036 | 0.6386 | 0.6248 | 0.6024
row 3 | 0.9998 | 0.9719 | 0.9948 | 0.8615 | 0.7816 | 0.7251 | 0.6771 | 0.6478 | 0.6285 | 0.5786
row 4 | 1.0333 | 1.0096 | 0.9877 | 0.8574 | 0.7824 | 0.7198 | 0.6763 | 0.6626 | 0.624 | 0.5792
row 5 | 1.0164 | 1.0051 | 0.9743 | 0.8774 | 0.7936 | 0.7168 | 0.6772 | 0.6402 | 0.6051 | 0.5715
row 6 | 1.0185 | 0.9867 | 0.9506 | 0.8469 | 0.7828 | 0.723 | 0.6883 | 0.6519 | 0.5919 | 0.5912
row 7 | 1 | 0.9836 | 0.986 | 0.8538 | 0.7269 | 0.7271 | 0.7067 | 0.6826 | 0.7007 | 0.7239
row 8 | 0.9933 | 0.974 | 0.9599 | 0.9408 | 0.932 | 0.894 | 0.9197 | 0.9371 | 0.9241 | 0.9436
| 1.0176 | 0.99236 | 0.98165 | 0.87341 | 0.80349 | 0.75049 | 0.71834 | 0.68768 | 0.66458 | 0.65053